附件清单1：《设备及材料清单》  30MW煤气发电项目部分

| 序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 锅炉部分 |  |  |  |  |
|  | 锅炉 | 锅炉平台、平台扶梯、护架 | 套 | 1 |  |
|  | 锅炉汽包 |  | 台 | 1 |  |
|  | 除氧器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 除氧器氧塔 |  | 个 | 1 |  |
|  | 过热器 |  | 台 | 4 |  |
|  | 换热器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 送风机 |  | 台 | 2 |  |
|  | 送风机电机 |  | 台 | 2 |  |
|  | 引风机 |  | 套 | 1 |  |
|  | 加药装置 |  | 台 | 1 |  |
|  | 减温器 |  | 台 | 2 |  |
|  | 空压机 |  | 台 | 2 |  |
|  | 空预器 |  | 台 | 2 |  |
|  | 扩容器 |  | 台 | 2 |  |
|  | 连续扩容器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 喷燃器 |  | 台 | 2 |  |
|  | 省煤器 |  | 台 | 5 |  |
|  | 省煤器集箱 |  | 个 | 2 |  |
|  | 疏水箱 |  | 台 | 1 |  |
|  | 水冷壁 |  | 个 | 5 |  |
|  | 水冷壁集箱 |  | 个 | 1 |  |
|  | 水冷壁上部 |  | 个 | 4 |  |
|  | 顶棚水过热器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 顶棚水冷壁 |  | 个 | 1 |  |
|  | 集汽集箱 |  | 个 | 1 |  |
|  | 集箱 |  | 个 | 1 |  |
|  | 集箱带安全阀 |  | 个 | 1 |  |
|  | 集箱的销子 |  | 批 | 1 |  |
|  | 消声器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 消音器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 热风道 |  | 批 | 9 |  |
|  | 煤气管道 |  | 批 | 3 |  |
|  | 导气管 |  | 批 | 5 |  |
|  | 低压管道 |  | 批 | 1 |  |
|  | 顶棚管 |  | 批 | 1 |  |
|  | 风道 |  | 批 | 3 |  |
|  | 下降管 |  | 批 | 3 |  |
|  | 主下降管 |  | 批 | 1 |  |
|  | 主下降管集箱 |  | 个 | 1 |  |
|  | 送风机进口 |  | 批 | 1 |  |
|  | 送风机进口风道 |  | 批 | 1 |  |
|  | 蒸汽管道 |  | 批 | 1 |  |
|  | 主汽管道 |  | 批 | 4 |  |
|  | 抽气系统管道 |  | 批 | 1 |  |
|  | 小阀门 |  | 批 | 1 |  |
|  | 阀门 |  | 批 | 1 |  |
|  | 电动门 |  | 批 | 1 |  |
|  | 电动葫芦 |  | 套 | 1 |  |
|  | 催化剂 |  | 批 | 1 |  |
| 二 | 汽机部分 |  |  |  |  |
|  | 齿轮箱 |  | 台 | 1 |  |
|  | 齿轮箱带台板 |  | 台 | 1 |  |
|  | 高压上缸 |  | 个 | 1 |  |
|  | 高压下缸 |  | 个 | 1 |  |
|  | 高压转子 |  | 个 | 1 |  |
|  | 中压上缸 |  | 个 | 1 |  |
|  | 中压下缸带隔板套 |  | 个 | 1 |  |
|  | 低压上缸 |  | 个 | 1 |  |
|  | 低压下缸带台板 |  | 个 | 1 |  |
|  | 低压缸转子 |  | 个 | 1 |  |
|  | 发电机定子 |  | 个 | 1 |  |
|  | 发电机四瓦轴承座 |  | 个 | 1 |  |
|  | 发电机转子 |  | 个 | 1 |  |
|  | 储能器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 低压加热器 |  | 台 | 3 |  |
|  | 高压加热器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 高位油箱 |  | 台 | 1 |  |
|  | 给水泵 |  | 台 | 1 |  |
|  | 给水泵（小） |  | 台 | 1 |  |
|  | 给水泵电机 |  | 个 | 1 |  |
|  | 化水罐 |  | 台 | 1 |  |
|  | 加药泵 |  | 台 | 3 |  |
|  | 加药罐 |  | 台 | 1 |  |
|  | 空冷器循环水集箱 |  | 套 | 1 |  |
|  | 冷油器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 励磁机轴承座 |  | 台 | 1 |  |
|  | 滤油机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 滤油器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 凝结水泵 |  | 台 | 2 |  |
|  | 凝汽器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 凝汽器喉部 |  | 个 | 1 |  |
|  | 汽封加热器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 热水井 |  | 台 | 1 |  |
|  | 射水泵 |  | 台 | 2 |  |
|  | 疏水泵 |  | 台 | 2 |  |
|  | 输水管道带阀门 |  | 套 | 1 |  |
|  | 稀油站 |  | 台 | 3 |  |
|  | 消防泵 |  | 台 | 1 |  |
|  | 小泵 |  | 台 | 1 |  |
|  | 一瓦轴承座 |  | 台 | 1 |  |
|  | 油箱 |  | 套 | 1 |  |
|  | 油站 |  | 台 | 1 |  |
|  | 真空泵 |  | 台 | 3 |  |
|  | 辅机管道、阀门、电动门 |  | 台 | 1 |  |
|  | 机房管道 |  | 批 | 2 |  |
|  | 限流装置 |  | 套 | 3 |  |
|  | 油管道 |  | 批 | 1 |  |
|  | 汽轮机房管道、阀门、电动门 |  | 批 | 1 |  |
|  | 汽轮机辅机管道及阀门 |  | 批 | 1 |  |
|  | 循环水管道 |  | 批 | 1 |  |
|  | 循环水管道加阀门 |  | 批 | 1 |  |
|  | 一、二级减温水阀组 |  | 批 | 1 |  |
|  | 再热减温阀组 |  | 批 | 1 |  |
|  | 给水操作平台阀组 |  | 批 | 1 |  |
|  | 主给水管道及阀门 |  | 批 | 1 |  |
|  | 主汽管道、阀门 |  | 批 | 2 |  |
|  | 抽气管道带阀门 |  | 批 | 1 |  |
|  | 主汽门 |  | 台 | 2 |  |
| 三 | 电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 |  | 台 | 81 |  |
| 2 | 变压器 |  | 台 | 1 |  |
| 四 | 热控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 水位计 |  | 批 | 2 |  |
| 2 | 温度计 |  | 批 | 2 |  |
| 3 | 压力表 |  | 批 | 1 |  |
| 5 | 汽包水位计 |  | 批 | 1 |  |
| 6 | 仪表管 |  | 批 | 1 |  |