附件清单1：《设备及材料清单》  30MW煤气发电项目部分 
	序号
	名称
	型号及规范
	单位
	数量
	备注

	一
	锅炉部分
	
	
	
	

	1 
	锅炉
	锅炉平台、平台扶梯、护架
	套
	1
	

	2 
	锅炉汽包
	
	台
	1
	

	3 
	除氧器
	
	台
	1
	

	4 
	除氧器氧塔
	
	个
	1
	

	5 
	过热器
	
	台
	4
	

	6 
	换热器
	
	台
	1
	

	7 
	送风机
	
	台
	2
	

	8 
	送风机电机
	
	台
	2
	

	9 
	引风机
	
	套
	1
	

	10 
	加药装置
	
	台
	1
	

	11 
	减温器
	
	台
	2
	

	12 
	空压机
	
	台
	2
	

	13 
	空预器
	
	台
	2
	

	14 
	扩容器
	
	台
	2
	

	15 
	连续扩容器
	
	台
	1
	

	16 
	喷燃器
	
	台
	2
	

	17 
	省煤器
	
	台
	5
	

	18 
	省煤器集箱
	
	个
	2
	

	19 
	疏水箱
	
	台
	1
	

	20 
	水冷壁
	
	个
	5
	

	21 
	水冷壁集箱
	
	个
	1
	

	22 
	水冷壁上部
	
	个
	4
	

	23 
	顶棚水过热器
	
	台
	1
	

	24 
	顶棚水冷壁
	
	个
	1
	

	25 
	集汽集箱
	
	个
	1
	

	26 
	集箱
	
	个
	1
	

	27 
	集箱带安全阀
	
	个
	1
	

	28 
	集箱的销子
	
	批
	1
	

	29 
	消声器
	
	台
	1
	

	30 
	消音器
	
	台
	1
	

	31 
	热风道
	
	批
	9
	

	32 
	煤气管道
	
	批
	3
	

	33 
	导气管
	
	批
	5
	

	34 
	低压管道
	
	批
	1
	

	35 
	顶棚管
	
	批
	1
	

	36 
	风道
	
	批
	3
	

	37 
	下降管
	
	批
	3
	

	38 
	主下降管
	
	批
	1
	

	39 
	主下降管集箱
	
	个
	1
	

	40 
	送风机进口
	
	批
	1
	

	41 
	送风机进口风道
	
	批
	1
	

	42 
	蒸汽管道
	
	批
	1
	

	43 
	主汽管道
	
	批
	4
	

	44 
	抽气系统管道
	
	批
	1
	

	45 
	小阀门
	
	批
	1
	

	46 
	阀门
	
	批
	1
	

	47 
	电动门
	
	批
	1
	

	48 
	电动葫芦
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	套
	1
	

	49 
	催化剂
	
	批
	1
	

	二
	汽机部分
	
	
	
	

	1 
	齿轮箱
	
	台
	1
	

	2 
	齿轮箱带台板
	
	台
	1
	

	3 
	高压上缸
	
	个
	1
	

	4 
	高压下缸
	
	个
	1
	

	5 
	高压转子
	
	个
	1
	

	6 
	中压上缸
	
	个
	1
	

	7 
	中压下缸带隔板套
	
	个
	1
	

	8 
	低压上缸
	
	个
	1
	

	9 
	低压下缸带台板
	
	个
	1
	

	10 
	低压缸转子
	
	个
	1
	

	11 
	发电机定子
	
	个
	1
	

	12 
	发电机四瓦轴承座
	
	个
	1
	

	13 
	发电机转子
	
	个
	1
	

	14 
	储能器
	
	台
	1
	

	15 
	低压加热器
	
	台
	3
	

	16 
	高压加热器
	
	台
	1
	

	17 
	高位油箱
	
	台
	1
	

	18 
	给水泵
	
	台
	1
	

	19 
	给水泵（小）
	
	台
	1
	

	20 
	给水泵电机
	
	个
	1
	

	21 
	化水罐
	
	台
	1
	

	22 
	加药泵
	
	台
	3
	

	23 
	加药罐
	
	台
	1
	

	24 
	空冷器循环水集箱
	
	套
	1
	

	25 
	冷油器
	
	台
	1
	

	26 
	励磁机轴承座
	
	台
	1
	

	27 
	滤油机
	
	台
	1
	

	28 
	滤油器
	
	台
	1
	

	29 
	凝结水泵
	
	台
	2
	

	30 
	凝汽器
	
	台
	1
	

	31 
	凝汽器喉部
	
	个
	1
	

	32 
	汽封加热器
	
	台
	1
	

	33 
	热水井
	
	台
	1
	

	34 
	射水泵
	
	台
	2
	

	35 
	疏水泵
	
	台
	2
	

	36 
	输水管道带阀门
	
	套
	1
	

	37 
	稀油站
	
	台
	3
	

	38 
	消防泵
	
	台
	1
	

	39 
	小泵
	
	台
	1
	

	40 
	一瓦轴承座
	
	台
	1
	

	41 
	油箱
	
	套
	1
	

	42 
	油站
	
	台
	1
	

	43 
	真空泵
	
	台
	3
	

	44 
	辅机管道、阀门、电动门
	
	台
	1
	

	45 
	机房管道
	
	批
	2
	

	46 
	限流装置
	
	套
	3
	

	47 
	油管道
	
	批
	1
	

	48 
	汽轮机房管道、阀门、电动门
	
	批
	1
	

	49 
	汽轮机辅机管道及阀门
	
	批
	1
	

	50 
	循环水管道
	
	批
	1
	

	51 
	循环水管道加阀门
	
	批
	1
	

	52 
	一、二级减温水阀组
	
	批
	1
	

	53 
	再热减温阀组
	
	批
	1
	

	54 
	给水操作平台阀组
	
	批
	1
	

	55 
	主给水管道及阀门
	
	批
	1
	

	56 
	主汽管道、阀门
	
	批
	2
	

	57 
	抽气管道带阀门
	
	批
	1
	

	58 
	主汽门
	
	台
	2
	

	三
	电气部分
	
	
	
	

	1
	配电柜
	
	台
	81
	

	2
	变压器
	
	台
	1
	

	四
	热控部分
	
	
	
	

	1
	水位计
	
	批
	2
	

	2
	温度计
	
	批
	2
	

	3
	压力表
	
	批
	1
	

	5
	汽包水位计
	
	批
	1
	

	6
	仪表管
	
	批
	1
	




 8 / 14

